ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

  - Общие сведения об организации, эксплуатирующей объект

| Полное наименование: | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 156 |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование: | МБДОУ г. Иркутска детский сад № 156 |
| Отрасль деятельности: | Образовательная деятельность |
| Почтовый адрес: | 664080, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Топкинский, 44-36 |
| Телефон, факс: | 8(3952)33-86-77 |
| Электронная почта: | detsadtop@yandex.ru |

  - Адреса и телефоны руководителей и ответственных лиц

| Должность | Ф.И.О. | Адрес | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочий | домашний | мобильный |
| Руководитель организации | Колесова Лариса Владимировна | Топкинский, 52-42 | (3952) 33-86-77 | (3952)33-84-93 | 8-924-602-79-55 |
| Заместитель по безопасности | Николаева Наталья Николаевна | Роза Люксембург 237-79 | 33-86-77 | нет | 8-924-627-97-52 |
| Участковый уполномоченный полиции | Ханжеева Анжела Александровна | Топкинский, 12-3 | 33-88-32 | нет | 8-950-09-948-62 |
| Инспектор полиции по делам несовершеннолетних | Ашенбрейнер Вера Николаевна | Подаптечная 1 | 251193 | нет | 8-904-114-57-20 |
| Ответственный за пожарную безопасность | Николаева Наталья Николаевна | Роза Люксембург 237-79 | 33-86-77 | нет | 8-924-627-97-52 |

  - Вышестоящая организация

| Полное наименование: | Комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска Департамент образования |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование: | До КСПК |
| Почтовый адрес: | 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 |
| Телефон, факс: | т. (3952) 52-01-70 |
| Электронная почта: | dep_obr@irkadm.ru |

  - Адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти на территории обслуживания которых находится объект

| Орган исполнительной власти | Адрес | Телефоны дежурной части |
| --- | --- | --- |
| Отдел полиции -6 МУ МВД России «Иркутское» | 664035, г. Иркутск, ул. Шевцова, 12 | (3952) 21-36-00, 21-36-01, 21-36-02 |
| ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» | 664017, г. Иркутск, ул. Академическая,13 | (3952)424303, 286170,(101,112) |

1.5. Характеристика и описание зданий и территорий объекта.

| Общая площадь, м2 | 10552 |
| --- | --- |
| Периметр, м | 334,03 |
| Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации |
| Название | Характеристика |
| Основное строение | 1989 года постройки, расположен на земельном участке 10552 кв.м; состоит из объекта недвижимости площадью 1773,3 м2 : основное строение – 1700,9 кв.м, подвал – 539,9 кв.м, крыльцо – 18,1 кв.м, вход в подвал – 37,8 кв.м, лестницы – 16,5 кв.м Двухэтажное панельное здание высотой 6,57 м, подвал 2,82 м. Вид внутренней отделки – простая Фундаменты – железобетонные Стены – панельные Перегородки- гипсолитовые Перекрытия чердачные – железобетонные Перекрытия межэтажные – железобетонные Перекрытия надподвальные – железобетонные Крыша- шифер Полы – бетонные, линолеум, кафельная плитка Проемы оконные – двухстворчатые, филенчатые, стекло. В музыкальном и физкультурном залах – стеклопакет. Открывающиеся решетки на окнах в бассеине. Проемы дверные – филенчатые. Двери: входные – алюминиевые – 2 шт.; входные в группы – железные – 2 шт.; в группах – деревянные; противопожарные – в прачечной, кастелянной; элеваторном узле, электрощитовой, на входе в бассейн; противодымные – между залами на 2-ом этаже (3 шт.), на входах на 1 этаже (4 шт.), возле групп на 1 этаже – 4 шт.; противопожарные люки – 3 шт. Внутренняя отделка – шпатлевка, побелка, окраска Ограждение - металическое Санитарные и электротехнические устройства – отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, ванны, электроосвещение, радио, телефон, вентиляция. |

1.6. Сведения о персонале и режиме работы объекта

| Режим работы | 7-00 до 19-00 |
| --- | --- |
| Общая численность персонала объекта | 74 |
| Наибольшее количество человек, которое может находиться на объекте в дневное время (в том числе у арендаторов). | 250 |
| Наибольшее количество человек, которое может находиться на объекте в ночное время (в том числе у арендаторов). | 1 |

1.7. Сведения об арендующих организациях

отсутствует

1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям

| Вид транспорта | Название | Сторона расположения и расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный | Трасса А-332 | Запад, 800 м |
| Железнодорожный | Станция «Иркутск-пассажирский» | Юго-запад, 5000 м |
| Авиационный | Аэропорт «Иркутск» | Юго-восток, 6000 м |
| Водный | Пристань «Ангара» | Запад, 2000 м |

1.9. Размещение объекта по отношению к потенциально опасным объектам

| Наименование объекта | Характер опасности | Сторона расположения и расстояние, м. |
| --- | --- | --- |
| отсутствует |

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ  ОБЪЕКТА

2.1. Информация о подразделении охраны

Управление вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Иркутской области». Тревожная сигнализация. , контракт № 394/05,от 11.01.2016г 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 43/2 ООО Частное охранное предприятие «АТЭКС» Централизованная охрана объектов,контракт № ОС-16-45 от 11.01.2016г 664022, г. Иркутск,ул.3 июля,23

2.2. Штат подразделения охраны

| № | Ф.И.О. | Должность | Возраст сотрудника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колесов Леонид Михайлович | Сторож | 60 |
| 2 | Данчиков Дмитрий Владимирович | Сторож | 30 |
| 3 | Цицулин Алексей Леонидович | Сторож | 41 |
| Итого: | 3 |  |  |

2.3. План (схема), порядок охраны объекта, организация пропускного и внутриобъектового режима

Проход в детский сад через пропускную систему: пн-пт с 07.00 до 19.00 – магнитные замки со считывателями на входных дверях. Сторож: пн-пт с 19.00 до 07.00, выходные и праздничные дни. Приложение (должностная инструкция сторожа) – на 2 листах.

2.4. Посты охраны и контрольно-пропускные пункты (КПП)

|  | Количество (единиц) | Состав суточного наряда охраны | Количество (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего КПП | Отсутствуют |  |  |
| Проходных | Отсутствуют |  |  |
| Количество постов | Отсутствуют |  |  |

2.5. Дислокация действующих постов охраны и контрольно-пропускных пунктов (КПП) согласно Табеля постам

| отсутствует |  |
| --- | --- |

2.6. Обеспеченность охраны оружием, боеприпасами, специальными средствами

Отсутствует

2.7. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и спецсредств

Отсутствует

- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

3.1. Ограждение периметра объекта

Ворота – 4,5 м; забор 306 м

3.2. Характеристика ограждения

Ворота металлические длиной 4,5 м, высотой – 1,5 м. Забор – из металлических прутьев, высотой – 1,5 м. Металическая калитка К-1 – 3 шт. Металические ворота В-1 – 1 шт.

3.3. Охранное освещение охраняемой территории и периметрального ограждения

Наружное освещение: Освещение прилегающей территории, вид освещения: натриевые лампы - 8 шт., состояние рабочее.

3.4. Периметральная сигнализация

Отсутствует

3.5. Охранно-пожарная сигнализация

| Здание, сооружение помещение которых заблокированы сигнализацией | Наименование оборудования | Тип оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное строение | Пульт управления | С-2000 | 3 |
|  | Прибор приемо-контрольный | СИГНАЛ 20-П | 5 |
|  | Извещатели пожарные | ИП 212-66 | 201 |
|  | Извещатели пожарные | ИП 101-А | 6 |
|  | Извещатели пожарные | ИПР-3 СУ | 20 |
|  | Извещатели пожарные | ИПДЛ | 72 |
|  | Блоки бесперейбойного питания |  | 4 |
| ООО ЧОА СКБ «Атекс», 664022, г. Иркутск, ул. 3-го Июля, 23. Телефон (3952) 72-80-87 72-80-88, 72-80-90 Детский сад оснащен кнопкой пожарной сигнализацией (объектовый прибор) , обеспечивающий вывод радиосигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия персонала объект. Пульт дежурной части ФГКУ «2-ой отряд ФПС по Иркутской области», расположенный по адресу: г. Иркутск. ул. Академическая, 13а |

3.6. Средства радиосвязи

отсутствует

3.7. Средства телефонной проводной связи

Основное строение – телефонных аппаратов – 4 шт. расположены: медицинский кабинет, пищеблок, методический кабинет, кабинет заведующей. Телефон (3952) 33-86-77

3.8. Средства видеонаблюдения

Наружное видеонаблюдение: Видеорегистратор BEST DVR-1600*16-каналов, вх/вых IBNC,IBVHS, IVCA, 2 HDD до 300CbP – 16 штук. Контролируемые зоны: -над 5 группой -над 2 группой -над 4 группой -над 10 группой -над 1 группой(2шт) -над 9 группой (2шт) -над 6группой (2шт) -над 3 группой -над 7 группой -над 11 группой -над 13 группой -над 8 группой -над кухней. Внутренне видеонаблюдение: Видеокамера купольного исполнения РС-612ВНЕХ 1/3*600 твл – 8 штук. Контролируемые зоны: 1 этаж - методический кабинет, возле прачечной, возле 5 группы, возле 8 группы 2этаж-возле 7 группы, возле 9 группы, возле 11 группы. Подвальное помещение-бассейн. Приложение на 7 листах. Период архивации данных – 1 месяц.

3.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны и противопожарной защиты

Обслуживание пожарной сигнализации - ООО ЧАО «АТЭКС». 664022, г. Иркутск, ул. 3 Июля, 23. Телефон (3952) 48-65-08

Обслуживание тревожной кнопки - Управление вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Иркутской области». Тревожная сигнализация. 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 43/2. Телефон (3952) 25-19-85

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

(на DVD-диске)

- Папка 1 – «Бланк паспорта АТЗ»

1. Формализованный бланк паспорта АТЗ (файл в Word формате)

- Папка 2 – «Приложения, схемы»

  - План прилегающей территории

  - Ситуационный план объекта

  - Схемы коммуникаций:

- теплотрассы;

- канализация (ливневая и фикальная);

- кабельная канализация городской связи;

- трассы силовой электросети.

  - Поэтажные планы

  - Планы схемы пожарной эвакуации (с указанием кабинетов, и мест расположения видеокамер)

  - Должностная инструкция (сторожа)

  - Трудовой договор (сторожа)

  - Контракты на обслуживание

- Папка 3 – «Фотоматериалы»

(панорама объекта и окружающей территории с точек съемки указанных на схеме)

Приложение 1

| № п/п | Дата корректирования | Основание для внесения корректирования (№ приказа, распоряжения) | Изменения | Должность, подпись, Ф.И.О., дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.03.2015 | № 504-02-538/15 , « о согласовании новой редакции устава МБДОУ г. Иркутска детского сада № 156» | изменения в наименовании учреждения, стало: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 156 (МБДОУ г. Иркутска детский сад № 156) | заведующая Колесова Лариса Владимировна, 01.06.2016 г |

Приложение 2

| № п/п | Дата проверки | Должность проверяющего, подпись, Ф.И.О., дата | Результаты проверки (замечания, предложения) | Сроки выполнения предложений | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |