**ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Медицинский кабинет в здании д/с по  адресу -  Ак. Образцова, 2А | Медицинский кабинет в здании д/с по адресу –  Р. Люксембург, 32 |
| Письменный стол | 2 | 1 |
| Стулья | 6 | 4 |
| Кушетка | 2 | 1 |
| Шкаф кашнцелярский | 2 | 1 |
| Шкаф аптечный | 1 | 1 |
| Медицинский столик со стеклянной крышкой | 4 | 3 |
| Холодильник (для вакцин и медикаментов) | 2 | 1 |
| Умывальная раковина | 2 | 2 |
| Ведро с педальной крышкой | 4 | 2 |
| Весы медицинский | 1 | 1 |
| Ростомер | 1 | 1 |
| Динамометр ручной детский (до 10 кг, до 30 кг) | 2 | 2 |
| Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического обследования | 2 | - |
| Таблица для остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта | 1 | - |
| Тонометр с детской манжеткой | 1 | 1 |
| Фонендоскоп | 2 | 1 |
| Бикс маленький | 2 | - |
| Бикс большой | 2 | - |
| Жгут резиновый | 4 | 1 |
| Шприцы одноразовые с иглами: 2,0 куб. и 5,0 куб. | По 10 | По 10 |
| 10.0 куб | 5 | 5 |
| Пинцет | 2 | 1 |
| Термометр медицинский | 10 | 5 |
| Термометр инфракрасный | 2 | 1 |
| Грелка резиновая | 2 | 1 |
| Пузырь для льда | 2 | 1 |
| Лоток почкообразный | 3 | 3 |
| Шпатель одноразовый | 100 | 100 |
| Травматическая укладка | 1 | - |
| Плантограф деревянный | 1 | - |
| Ножницы | 2 | 1 |
| Иглосжигатель | 1 | 1 |