**Правила противопожарной безопасности в отопительный сезон**

На улице – похолодало.
А это значит, что в полную силу заработали **отопительные системы, в том числе и печи**, которые являются основным источником тепла в домах частного сектора.

Они же, при неправильной эксплуатации, являются зачастую и причиной пожаров.

Чтобы избежать нежелательных последствий, следует твердо придерживаться правил пожарной безопасности.

На некоторых из них следует заострить особое внимание.

* Перед началом эксплуатации печи и другие отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы.
* Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 метров.
* В течение одного раза в три месяца, а также перед началом отопительного сезона необходимо очищать дымоходы и печи от сажи. Дымоходы должны быть выполнены из красного кирпича, оборудованы искрогасителями. На чердаках все домовые трубы и стены, в которых проходят домовые каналы, должны быть побелены.
* Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности стандартов и технических условий, не допускается.
* При установке временных металлических и других печей заводского изготовления, в частности, в жилых домах, должны выполняться указания (инструкции) предприятий изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
* При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.



**Следует не забывать также и некоторые правила эксплуатации, предъявляемые к электроустановкам.**

**Запрещается:**

* Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару.
* Эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
* Пользоваться поврежденными розетками, другими электроустановочными изделиями.
* Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).
* Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.
* Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
* Использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
* Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры и т.д.